# 采   购  文  件

（第二次）

# 项目编号：重德司询 （2020）6号

# 项目名称：德感工业园东方红·御景苑还房消防设施设备及消防维护维保服务采购

# 采购人：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○二〇年十月

目  录

- 投标邀请书

- 竞标须知

第三篇  采购项目内容及要求

第四篇  项目商务要求

第五篇  评标办法

第六篇  投标文件格式

第七篇  合同格式

# 第一篇 投标邀请书

# 德感工业园东方红·御景苑还房消防设施设备及消防维护维保服务采购公告

# 采购编号：重德司询（ 2020 ）6号

重庆市德感工业园区建设有限公司现对德感工业园东方红·御景苑还房消防设施设备及消防维护维保服务采购以询价方式实行采购，欢迎合格的投标人参与投标。

# 采购项目内容

1、现对德感工业园东方红·御景苑还房消防设施设备及消防维护维保服务采购，消防维保总面积：18646平方米。消防设施及消防维护维保采购设备：更换手动火灾报警4套、火灾声光报警器5套、输入模板3套、输入/输出模板4套、总线短路隔离器1套、消火栓9套、点型光电感烟探测器52套、火灾报警控制器（联动型）1套,并对以上配件进行安装作业，对原有消防设施进行检修更换,更换和检修完成后进行最终设施设备调试，并运行。

2、维保服务工作职责为维保期间，对项目内容进行检查、测试、保养。质量标准为符合国家建筑防火规范及使用要求。

3、项目最高限价：55625.00元。（其中消防配件更换、检修、调试采购最高限价33250.00元；消防维护维保最高限价22375.00元）

### 备注：消防设备配件采购和消防维护维保需分开报价。

二、资金来源

业主自筹。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（复印件盖鲜章，原件备查）

各投标人在营业执照经营范围中需具备消防设施维护保养检测或者具备消防设备销售、检测及维修。

四、投标、开标有关说明

（一）采购文件发布时间：2020年10月  20-22 日。

（二）招标文件获取方式：招标文件及全部相关资料，各投标人自行在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）下载。

（三）报名地点：德感工业园发展中心建司投资发展部203办公室。

（四）递交标书开始时间：2020年 10  月 23 日9:00

（五）递交标书截止时间：2020年  10   月  23日9:30

（六）开标时间：2020年 10 月 23 日9:30

（七）开标地点：德感工业园管委会会议室。

五、投标有关规定

（一）超过递交标书截止时间，不再接受投标文件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（三）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（四）质疑：供应商对采购文件有异议的，应向采购人提出质疑，采购人在收到质疑后1个工作日内与项目负责人联系，并及时反馈回复情况。递交书面质疑截止时间为2020年 10 月   21日18：00时前。

（五）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

六、联系方式

采购人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联 系 人：胡老师

联系电话：023-47856268

第二篇 竞标须知

采购编号：重德司询（ 2020 ）6号

一、采购人及联系方式

采购人：重庆市德感工业园区建设有限公司

地址：江津区德感工业园区杨林坝园区管委会

联系人：胡老师

电话：023-47856268

# 采购项目内容

1、现对德感工业园东方红·御景苑还房消防设施设备及消防维护维保服务采购，消防维保总面积：18646平方米。消防设施及消防维护维保采购设备：更换手动火灾报警4套、火灾声光报警器5套、输入模板3套、输入/输出模板4套、总线短路隔离器1套、消火栓9套、点型光电感烟探测器52套、火灾报警控制器（联动型）1套,并对以上配件进行安装作业，对原有消防设施进行检修更换,更换和检修完成后进行最终设施设备调试。

2、维保服务工作职责为维保期间，对项目内容进行检查、测试、保养。质量标准为符合国家建筑防火规范及使用要求。

三、采购限价

项目最高限价：55625.00元。（其中消防配件更换、检修、调试采购最高限价33250.00元；消防维护维保最高限价22375.00元）。

（备注：各投标人投标时各报价不得超过最高限价，否则按废标处理。）

四、投标须知

（一）投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（二）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（三）特定资格条件（复印件盖鲜章，原件备查）

各投标人在营业执照经营范围中需具备消防设施维护保养检测或者具备消防设备销售、检测及维修。

五、投标文件

投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由商务文件、经济文件、技术文件和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

（二）联合投标

本项目不接受联合投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（四）投标文件的份数和格式

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本必须与正本一致。

2. 投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签字或盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5．除经济文件格式和封页格式外，本项目提供的其余“投标文件格式”仅供参考，投标人应根据实际情况制作投标文件。

（五）投标文件的装订、制作及密封

本项目应将商务文件、经济文件、技术文件分别装订成册。

1．装订

（1）商务文件的装订和制作要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。逐页加盖公章。

（2）经济文件的装订要求

装订成1册，封页加盖公章，本项目经济文件应严格按照第六篇“投标文件格式”打印填写。逐页加盖公章。

（3）技术文件的装订要求

装订成1册，封页加盖公章，本项目技术文件应严格按照第六篇“投标文件格式”打印填写。逐页加盖公章。

2、密封

商务文件、经济文件、技术文件分别密封，同时在密封袋的封面上注明项目名称、文件所属部分、投标人名称、地址、“不准提前启封”字样，封口处密封并加盖投标人公章或授权代表签字。

3、如果未按上述规定进行装订制作和密封的，投标文件无效。

4、投标文件一经收取不予退还。

六、评标

见第五篇“评标办法”

七、中标结果公示

经过评审小组评审并推荐出中标候选人后，采购人将在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）网站公示评标结果，公示期为3个工作日，请各投标单位自行查询。公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，采购人将按规定发出中标通知书并签订书面合同。

八、投标人虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等行为的处理细则：

（一）若投标人的投标文件中资格证明文件缺少任何一项，投标人将承担投标无效的风险（采购单位将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何文件使其无效投标变更为有效投标）。

（二）经查实，若投标人有提供虚假证明文件的行为，采购人将向有关部门通报、报经政府采购监督管理部门同意后停止其参加江津区政府采购活动等处理。

（三）投标人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购结果公示期内，以书面形式向采购单位提出质疑。行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

第三篇采购项目内容及要求

一、采购项目内容及采购目标

1、现对德感工业园东方红·御景苑还房消防设施设备及消防维护维保服务采购，消防维保总面积：18646平方米。消防设施及消防维护维保采购设备：更换手动火灾报警4套、火灾声光报警器5套、输入模板3套、输入/输出模板4套、总线短路隔离器1套、消火栓9套、点型光电感烟探测器52套、火灾报警控制器（联动型）1套,并对以上配件进行安装作业，对原有消防设施进行检修更换,更换和检修完成后进行最终设施设备调试。

2、维保服务工作职责为维保期间，对项目内容进行检查、测试、保养。质量标准为符合国家建筑防火规范及使用要求。

二、工作内容及要求

1保障所有设施设备高效无障碍运行，出现任何突发故障和隐患，在接到情况通报后2小时内到场处理。

2对以下设施进行日常维修保养工作：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统；保证应急照明和疏散指示标志工作状态。

3每月开展检查保养，主要服务内容为：①检查消防用电设备电源。②检查火灾自动报警显示系统。③检查消防水池、消防水箱、增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。④检查室内消火栓消防水炮出水和压力，消火栓启泵按钮，系统功能。⑤检查报警阀组放水、末端试水装置放水。⑥检查应急、疏散指示标志的电源切换和充电功能，保证标识正确性。⑦检查气体灭火系统报警控制主机、声光报警器、紧急启停按钮等装置是否处于正常运行状态。

4每季度、每半年开展检查保养，主要服务内容为：①消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。②火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每3个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。③检查自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验;对每个末端放水阀检查不少于一次。④检查消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。⑤通过报警联动，检查电梯迫降功能:通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能;通过报警联动，检查消防广播切换功能;通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能;通过报警联动，检查正压送风或机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。⑥每个防护区内烟感探测器、手报按钮进行模拟火警自动启动。

5维修保养工作由日常维修人员持证上岗承担，并交于消防单位备案。

6成交供应商承担在维保过程中产生的单项单价500元及以下维修设备费用；消防设备需更换的材料、设备单价500元以上的，由成交供应商根据维保要求提出采购清单，经采购人确认后，由成交供应商按市场价代购或由采购人采购，成交供应商负责免费安装。成交供应商需提供完整的日常维修保养所需更换的维修零部件报价清单(包含品牌、规格、型号、单价)，采购人有权对成交人所报零部件价格进行市场询价并核价。

7对每次的检查、维护做出详细的书面记录并交采购人存档备查。

8每月、每季度的巡查记录提交一份采购人存档备查。

9每月的检查报告整理成3册，1份交采购人存档，2份交物业公司存档。

10保证日常维保人员1-2人，同时安排机动人员1-2人。

三、其他要求

1在运行维护期间，成交供应商必须按照采购人工作要求严格执行，确保消防设施正常运行。由于管理工作不到位或工作失职造成消防设施发挥其相应的功能，成交供应商应立即进行整改并承担相关费用及罚款，上述情况发现一次，扣除当月运行维护费的10%，直至扣完为止。如给第三方造成经济损失，由成交供应商全部承担。

2成交供应商在运行维护期间，加强安全文明生产教育和管理，确保人身及财产安全，如在运行维护服务期内发生安全事故，责任由运行维护单位负责。

3成交供应商提出的问题及合理要求，采购人需及时解决，不得影响成交供应商正常工作。若由于采购人未能及时解决问题而导致消防设施不能正常运行，责任由采购人负责。

4成交供应商必须遵守相关的规章制度，服从采购人管理人员的检查和监督。

5若成交供应商因故与采购人终止服务，必须提前两个月通知采购人，否则视为违约，采购人因故与成交供应商终止服务，应提前两个月通知成交供应商，否则视为违约。

6采购人每月考核运行维护单位工作，若工作不合格，扣除当月运行维保费用。累计3次考核不合格，采购人有权单方面终止服务。

7成交供应商还应承担的其他范围责任：

①成交供应商在工作中没有领会采购人意图或不明确工作要求而又不向采购人求证明确，致使工作不能达到采购人要求的，采购人有权要求成交供应商整改直至达到效果，采购人视其情节轻重，加以经济处罚。

②未经采购人许可，成交供应商擅自将所承接的工作转包和分包，一经发现，采购人扣除若成交供应商当月运行维护费用，且采购人有权终止需求服务。

③成交供应商变更主要管理人员，需报经采购人批注同意，否则，扣除当月运行维保费。

第四篇  项目商务要求

一、提供（交付）时间、地点及验收方式

（一）提供（交付）时间

中标人应在服务合同签定后7天时间到现场，30个日历天完成设备更换、检修及调试，并投入运行。

（二）验收方式：

更换检修调试完后由实施部门组织相关部门验收。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含且不限于人工工资、社保（必须按照法律法规为员工购买社会保险）、实施作业必须的材料、设备、机械等费用，以及投标人管理、利润、税金、各种风险等费用。在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

三、消防维护维保期限

维护维保服务期限为 1 年。自   年  月  日起 至   年月  日止。

## 四、付款方式

1、消防设备更换检修支付方式：调试完并投入运行后一次性支付至服务合同价款的80%。剩余20%在一年维保期完15日内无息支付剩余合同价款。

2、消防维护维保支付方式：按季度支付,即每一季度服务完成后，支付至服务合同价款的25%）。

五 、中标后不得转包或分包，否则采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）各报价人只对本项目作完整唯一报价。本项目报价应包含本项目要求的所有服务内容，采购人不再另外支付额外费用。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 评标办法

一、评标程序和要求

（一）组建评审小组：询价和评审工作由依法组建的评审小组负责。

（二）开标：开标会上，开启投标文件，公布投标人名称、投标人报价，核对授权代表身份（提供身份证原件），否则投标无效。

（三）初步审查：所有开封的投标文件商务部分送由评审小组进行资格审查，审查不合格的投标文件为无效标。

（四）比较与评价。评审小组按采购文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。最后再对经济部分进行评价。

二、评审标准

（一）初步审查标准

1．资格性审查。资格性审查资料表如下：

| 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书和开户许可证。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 可用诚信申明和企业基本情况表代替。 |
|  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 投标人必须符合的特定资格条件 | 特定资格条件证明材料。 |

2．符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对采购文件规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 技术参数 | 满足采购文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足采购文件要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足采购文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

3．澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人名单。按有效投标价格由低到高顺序排列。报价相同的，现场抽签确定中标人。如评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

(二）评标标准和细则

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出总价最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标人超出营业范围投标的。

（三）未响应资格性检查和符合性检查要求的。

（四）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（五）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（六）投标文件未对招标文件规定的实质性内容全部作出响应，不能完全满足招标文件实质性要求的。

（七）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（八）招标文件中规定的其他无效标情形。

四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标文件格式

- 经济部分

- 商务部分

- 技术部分

（项目名称）

正本／副本

投  标  文  件

（经济部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　     （签字）

年  月  日

报  价  表

★采购项目名称：

★采购项目编号：

★投标报价：

1、消防设施配件检修、更换、调试报价：                （ 万元）

2、维护维保报价：                   （万元）

合计总价            （万元） 大写：          。

★服务时间：

与询价差异说明：                         （不够自行加行）

其他优惠承诺:                             不够自行加行）

备注：1、带★项必须填写，如有漏项的则作为无效投标处理；

2、各项须如实填写，不得虚假填报，如中标后发现与填报情况不一致的，则按《政府采购法》相关规定给予处罚；

3、如因填列以上信息有误导致的一切损失，由投标人自行承担。

4、各投标人投标时各报价不得超过最高限价，否则按废标处理。

法定代表人或授权代理人签字：

（投标人名称并盖公章）：

年     月     日

项目名称：

# 正本／副本

投  标  文  件

（商务部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字）

年  月  日

一、投标函

_____________________（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          。我方就参加                 项目（项目编号：            ）采购项目有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受本项目文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，投标有效期为                   。

四、我方按采购文件要求提交投标文件正本1份，副本2份。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》等相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

投标人：                    （公章）

年    月   日

### 二、基本资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

复印件

- 税务登记证复印件

复印件

- 组织机构代码证复印件

复印件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（四）开户许可证复印件

复印件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

复印件

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：        性   别：         年 龄：    岁

法定代表人授权联系方式：

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

| 法定代表人身份证正反面复印件 | 授权代理人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

（三）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

## （四）特定资格条件（复印件加盖鲜章）

## （五）投标人为响应采购文件要求须提供的资料

## 请各投标人对采购文件第四篇内容逐条响应（格式自定）

（项目名称）

正本／副本

投  标  文  件

（技术部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　     （签字）

年  月  日

## 投标人为响应采购文件要求须提供的资料

## 请各投标人对采购文件第三篇内容逐条响应（格式自定）

第七篇 合同格式

合同由采购人和中标人自行约定