# 询价采购文件

# 项目编号：重德司询（20 21）006号

# 项目名称：德感工业园怡德还房电梯维护维保服务

采购人：重庆市北嵘实业有限公司

二○二一年六月

目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  项目内容及要求

# 第三篇  资格审查及评标办法

第四篇  投标人须知

第五篇  部分200元以内免费易损件目录

第六篇  投标文件格式

# 第一篇 投标邀请书

重庆市北嵘实业有限公司对德感工业园怡德还房电梯维护维保服务以询价采购方式实行采购，欢迎合格的投标人参与投标。

## 采购项目内容

| 项目名称 | 主要内容 | 服务年限 | 履约保证金 | 投标最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德感工业园怡德还房电梯维护维保服务 | 现需要采购维护维保服务公司对德感工业园怡德家园还房区6栋18台电梯进行电梯维护维保。 | 1年 | 中标金额的10% | 总价：71280元。单价：330元/台·月 |

## 二、资金来源

自筹资金

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯）》B级及以上资质证书。（提供营业执照复印件加盖单位鲜章）。

四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）下载本项目文件等公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（三）采购文件公告期限：2021年6月16日至2021年6月18日。

（四）报名地点：重庆市江津区德感工业园发展中心（203办公室）

（五）递交标书开始时间：2021年6月21日14:30时

（六）投标截止时间：2021 年6月21日15:00

（七）开标时间：2021年6月21日15:00

（八）开标地点：重庆市北嵘实业有限公司会议室

## 五、投标有关规定

（一）超过递交标书截止时间，不再接受投标文件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（三）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（四）质疑：供应商对采购文件有异议的，应向采购人提出质疑，采购人在收到质疑后1个工作日内与项目负责人联系，并及时反馈回复情况。递交书面质疑截止时间为2021年6月17日17：00时前。

（五）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

## 六、联系方式

采购人：重庆市北嵘实业有限公司

联 系 人：李老师

联系电话：023-47856268

第二篇 项目内容及要求

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间

服务时限暂定一年，从合同签订之日起算起，结束时间以采购人通知为准。

（二）实施地点

重庆市江津区德感园区

（三）验收方式

采购人自行组织验收。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含且不限于人工工资、社保（必须按照法律法规为员工购买社会保险）、实施作业必须的材料、设备、机械等费用，以及投标人管理、利润、税金、各种风险等费用。在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

## 三、服务质量保证

满足业主要求。

## 四、付款方式

按照季度支付方式，下季度第一个月15日前支付上季度维保费；每次支付金额=中标单价/4。

五、项目具体要求

（一）按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定详细维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

（二）每月维保两次（含底坑、井道、机房的卫生清洁及机械运行中，各类运行件的清扫、加油、清洁等，所需物资自备）。

（三）维保费用是指电梯日常维护、维修、保养的人工费，不包括更换零部件的费用，日常维修保养中产生的零部件费用价格在200元以内[（含200元）详见第五篇目录清单]的由中标人负责，配件价格在200元以上的需由采购人现场确认后方可拆除维修（更换）并在7日内以书面报告形式及时通知采购人并提供有效设备费用明细。并设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

六、安全责任

投标人需提供书面承诺：在该项目履约期内，所有安全事故由中标方负责。

七、中标后不得转包或分包，否则采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、履约保证金

本项目收取的履约保证金为中标价的10%，在签订合同前缴纳，履约保证金在本项目服务期满后全部返还，履约保证金不计息。

户名： 重庆市北嵘实业有限公司

账号：1502050120010002771

开户行： 重庆农村商业银行股份有限公司江津德感园区支行

## 十、其他要求内容

以合同双方约定为准

# 第三篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

1．资格性审查。资格性审查资料表如下：

| 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 可用诚信申明和企业基本情况表代替。 |
|  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 投标人必须符合的特定资格条件 | 特定资格条件证明材料。 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、符合性检查

依据采购文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对采购文件规定的第二篇 项目内容及要求的相关作出响应。 |
|  |  | 完成期限 | 满足采购文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

三、澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

四、比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行资格性审查和符合性检查，对合格的投标单位进行下一轮评标程序。

五、评标标准和细则

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足采购文件要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出总价最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

六、推荐中标候选人名单

按有效投标价格由低到高顺序排列。报价相同的，现场抽签确定中标人。如评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

七、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 八、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第四篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合采购文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、采购文件

采购文件是投标人编制投标文件的依据，是评审小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）采购文件由投标邀请书、项目内容及要求、资格审查及评标办法、投标人须知、合同主要条款、合同范本、投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的采购文件、补遗文件（如果有）一律在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）上发布，请各投标人自行免费下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目采购文件、补遗文件的内容。

## 三、投标文件

投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由商务文件、经济文件和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

（二）联合投标

本项目不接受联合投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（四）投标文件的份数和格式

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本必须与正本一致。

2.投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签字或盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5.除经济文件格式和封页格式外，本项目提供的其余“投标文件格式”仅供参考，投标人应根据实际情况制作投标文件。

（五）投标文件的装订、制作及密封

本项目应将商务文件、经济文件分别装订成册。

1．装订

（1）商务文件的装订和制作要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。逐页加盖公章。

（2）经济文件的装订要求

装订成1册，封页加盖公章，本项目经济文件应严格按照第六篇“投标文件格式”打印填写。逐页加盖公章。

2．密封

商务文件、经济文件分别密封，同时在密封袋的封面上注明项目名称、文件所属部分、投标人名称、地址、“不准提前启封”字样，封口处密封并加盖投标人公章或授权代表签字。

3.如果未按上述规定进行装订制作和密封的，投标文件无效。

4.投标文件一经收取不予退还。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

商务文件、经济文件分别密封。在投标文件的封面上注明项目名称、投标人名称、文件所属部分。所有密封袋封口处密封并加盖投标人鲜章或授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，投标文件无效。

3.超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。

4.投标文件一经收取不予退还。

## 四、开标

（一）开标应当在采购文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，发布补遗公告。

（三）评审小组人员由采购人依法组建。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。采购人对投标人进行资格审查。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格和采购文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

五、定标原则

采购人授权的评审小组按照推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

六、定标程序

1.经过评审小组评审并推荐出中标候选人后，采购人将在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）网站公示评标结果，公示期为2个工作日，请各投标单位自行查询。公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，采购人将按规定发出中标通知书并签订书面合同。

2.中标人变更

（1）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标顺序人顺延为中标人，以此类推到第三中标人，也可重新组织招标。

（2）中标人无充分理由放弃中标的，采购人将情况报财政部门，财政部门将根据18号令第七十五条的规定对违规投标人进行处罚。

七、中标通知书

（一）依法确定中标人后，采购人以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告公示期内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）采购人在收到投标人书面质疑后3工作日内，对质疑内容作出答复。

九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起7内，按照采购文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第五篇  部分200元以内免费易损件目录

| 序号 | 原件名称 | 序号 | 原件名称 | 序号 | 原件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力线端子 | 37 | 轿顶灯开关 | 72 | 按钮连接线 |
| 2 | 控制线端子 | 38 | 轿顶油杯 | 73 | 外呼板固定件 |
| 3 | 接地保护端子 | 39 | 油杯机油 | 74 | 消防开关 |
| 4 | 检修开关 | 40 | 油杯粘块 | 75 | 驻停开关 |
| 5 | 慢上按钮 | 41 | 轿顶照明灯 | 76 | 外呼按钮 |
| 6 | 慢下按钮 | 42 | 轿顶慢上按钮 | 77 | 厅门触点 |
| 7 | 急停按钮 | 43 | 轿顶慢下按钮 | 78 | 开门限位开关 |
| 8 | 限速器开关 | 44 | 轿顶公共端按钮 | 79 | 关门限位开关 |
| 9 | 抱闸盘轮开关 | 45 | 轿顶检修开关 | 80 | 轿门门吊轮 |
| 10 | 电机轴承润滑油 | 46 | 轿顶急停开关 | 81 | 轿门偏心轮 |
| 11 | 主机减速器机油 | 47 | 安全钳开关 | 82 | 轿门引导滑块 |
| 12 | 控制电源整流桥 | 48 | 轿顶照明灯开关 | 83 | 厅门锁轮 |
| 13 | 控制柜内各型保险管 | 49 | 对重引导靴衬 | 84 | 厅门偏心轮 |
| 14 | 相序继电器 | 50 | 层门钢丝绳 | 85 | 厅门辅助触点 |
| 15 | 小续电器 | 51 | 轿厢引导靴衬 | 86 | 安全触板开关 |
| 16 | 抱闸检测开关 | 52 | 轿内慢上开关 | 87 | 厅门强迫关闭装置 |
| 17 | 抱闸接触器（小） | 53 | 轿内慢下开关 | 88 | 开门减速开关 |
| 18 | 上行极限开关 | 54 | 轿内急停开关 | 89 | 关门减速开关 |
| 19 | 下行极限开关 | 55 | 轿内司机开关 | 90 | 门机皮带轮 |
| 20 | 下限位开关 | 56 | 轿内风扇开关 | 91 | 门机皮带 |
| 21 | 下减速开关 | 57 | 轿内专用开关 | 92 | 厅外应急开门装置 |
| 22 | 选层器链条 | 58 | 轿内开门按钮 | 93 | 厅门连锁开关 |
| 23 | 选层器碳刷 | 59 | 轿内关门按钮 | 94 | 厅门自关装置 |
| 24 | 钢带连接板 | 60 | 轿厢靴衬 | 95 | 厅门滑块 |
| 25 | 钢带轮开关 | 61 | 轿门触点 | 96 | 厅门引导滑块 |
| 26 | 导轨压紧板 | 62 | 轿厢警铃 | 97 | 煤油 |
| 27 | 导轨链接螺丝 | 63 | 内呼按钮 | 98 | 机油 |
| 28 | 平层位置挡板 | 64 | 补偿链固定装置 | 99 | 黄油 |
| 29 | 平层插板 | 65 | 底坑照明及开关 | 100 | 汽油 |
| 30 | 导轨连接螺丝 | 66 | 底坑急停开关 | 101 | 胶布 |
| 31 | 上减速开关 | 67 | 对重缓冲器开关 | 102 | 毛刷 |
| 32 | 上限位开关 | 68 | 轿厢缓冲器开关 | 103 | 扎带 |
| 33 | 轿内照明灯 | 69 | 缓冲器油 | 104 | 棉纱 |
| 34 | 照明灯整流器 | 70 | 缓冲器缓冲垫 |  |  |
| 35 | 照明灯起跳器 | 71 | 底坑绳轮开关 |  |  |
| 36 | 轿内照明开关 |  |  |  |  |

# 第六篇  投标文件格式

一、经济文件

二、商务文件

# 正本/副本

# 投 标 文 件

经济部分

# 采购项目编号：

# 采购项目名称：

# 投标人名称：           （盖章）

# 法定代表人或被授权人：           （签字）

# 二○二一年  月

（一）开标一览表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 服务时间 | 投标单价（元/台·月） |
|  | 暂定一年，从合同签订之日起算起，结束时间以采购人通知为准。 |  |
| 投标总报价： （大写： ） |
| 备注：1.单价最高限价为330元/台·月；2.总价最高限价为71280元；3.投标报价均不得超过最高限价，且不得手写。 |

投标人：              （投标人公章）

法人授权代表：         （签字）

年     月     日

说明：

1.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

# 正本/副本

# 投 标 文 件

商务部分

# 采购项目编号：

# 采购项目名称：

# 投标人名称：           （盖章）

# 法定代表人或被授权人：           （签字）

# 二○二一年  月

（一）投标函（格式）

投标函

致重庆市北嵘实业有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          。我方就参加                 项目（项目编号：              ）采购项目有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受本项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，投标有效期为                   。

四、我方按采购文件要求提交投标文件正本1份，副本2份。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》等相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及采购文件要求。

九、其他声明或承诺：

投标人：             （公章）

法人代表签字或盖章：

年    月   日

（二）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在      （投标人名称）任    （职务名称）职务，是       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书

致：                          （采购人名称）

（投标人单位名称）是中华人民共和国合法企业，单位地址                 。         （投标人法定代表人姓名）特授权            （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                法定代表人：

（签字或盖章）            （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（七）书面声明

采购项目名称：

致                 ：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（八）税务登记证（副本）复印件

（九）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（十）特定资格条件证书或证明文件

（十一）书面承诺：内容包含在该项目履约服务期内，所有安全事故由中标方负责

（十二）其他与项目有关的资料（格式自定）

（结束）